## COTIZACION
PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Equipamiento Comunitario, Alumbrado y Espacio Público | [6 empty] | Fecha: | Agosto 2022
Ubicación: B° Varadero Sarsotti - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe
Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)
| Descripción | U. | Cant. | $ Unitario | $ Subítem | $ ítem | % ítem s/Rubro | $ Rubro | Observaciones
A | TAREAS PRELIMINARES | [5 empty] | 0% | 0
A.1 | PRELIMINARES GENERALES |  |  |  |  | 0
A.1.1 | Tareas preliminares |  |  |  |  | 0 | %
A.1.1.1 | Limpieza inicial y periódica | mes | 8 |  | 0 |  |  |  | Computar por mes y final por separado. Hecho
A.1.1.2 | Obrador - Casilla Habitable | gl | 1 |  | 0 |  |  |  | ¿Por qué se computan 120 m2?
A.1.1.3 | Obrador - Cerco | m | 90 |  | 0
A.1.1.4 | Electricidad de construcción | gl | 1 |  | 0
A.1.1.5 | Agua de construcción | gl | 1 |  | 0
A.1.1.6 | Sanitarios (3 unidades) | mes | 8 |  | 0 |  |  |  | Si son dos sanitarios, aclararlo en el item. 3 unidades
A.1.1.7 | Cartel de Obra (6m x 3m) | m2 | 36 |  | 0 |  |  |  | ¿Por qué se computan 30 m2? 36m2 2 carteles
A.1.1.8 | Vigilancia | mes | 8 |  | 0
A.1.1.9 | Relevamiento Planialtimétrico VANT - GPS doble frecuencia RTK. | gl | 1 |  | 0
A.1.1.9 | Limpieza final | gl | 1 |  | 0
B | OBRAS ESPECÍFICAS: SERVICIOS | [5 empty] | 0% | 0
B.1 | ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
B.1.1 | Alumbrado por columnas y tecnología LED |  |  |  |  | 0 | %
B.1.1.1 | Provisión y colocación de columnas tubulares de Acero de 8,40 mts. De altura total con aditamento Y brazo de 50 cm, con pico diámetro de 60 mm. (según croquis), con acometida aérea, incluye Excavación, llenado de base con hormigón h 17 y Construcción de pretil de forma a determinar y Pintado de columna con esmalte sintético y del Pretil con látex color a determinar. Incluye la Puesta a tierra con jabalina de acero cobreada De 1/2" x 2 metros. Incluye rotura y reparación de Veredas. | u | 96 |  | 0
B.1.1.2 | Provisión, colocación y conexionado de Artefactos completos de iluminación de tipo semi Cutt-off con tecnología led vial . Flujo luminoso 19.000 lúmenes o superior, con montaje y Cableado desde el artefacto hasta la línea aérea Con cable tpr 2x2,5 mm2, incluyendo los morsetos Para neutro y para fase con portafusible y Fusible. | u | 99 |  | 0
B.1.1.3 | Provisión, colocación e instalación de Artefactos completos de iluminación de tipo semi Cutt-off con tecnología led vial . Flujo luminoso 28.000 lúmenes o superior, con montaje y Cableado desde el artefacto hasta la línea aérea Con cable tpr 2x2,5 mm2, incluyendo los morsetos Para neutro y para fase con portafusible y Fusible. | u | 17 |  | 0
B.1.1.4 | Provisión, colocación e instalación de columna brazo pescante con Artefactos completos de iluminación de tipo semi Cutt-off con tecnología led. Montaje y Cableado desde el artefacto hasta la línea aérea Con cable tpr 2x2,5 mm2, incluyendo los morsetos Para neutro y para fase con portafusible y Fusible. | u | 17 |  | 0
B.1.1.5 | Provisión y colocación de cable de aluminio de 2x16 mm2. | m | 150 |  | 0 |  |  |  | Se solicita APU
B.1.1.6 | Provisión, colocación, montaje de tablero de Medición y comando, en su interior alojará los Siguientes componentes, llave general compacta Tetrapolar de 80 a, interruptor diferencial 4x80a 300ma, contactor trifásico de 80a en categoría Ac3, seis interruptores termomagnético de 40a, Un interruptor conmutador bipolar (tipo vefven) Manual- automático, un interruptor Termomagnético de 10 a, fotocélula 10a con Zócalo, cableado necesario para su conexionado Interno, accesorios, etc. La alimentación desde punto de suministro epe Sera con cable subterráneo de 3x35+1x25 mm2 y Retorno a carga con dos salidas de 4x16 mm2, Incluye puesta a tierra con jabalina de acero. Cobreada de 1/2" x 2 metros. | u | 2 |  | 0
B.1.1.7 | Provisión y colocación de postes de eucalipto normalizados de 7,50 m de altura total, incluye apertura de pozo, hincado del poste, apisonado con suelo cemento. | u | 3 |  | 0
B.1.1.8 | Retiro de materiales.- | gl | 1 |  | 0
C | OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO | [5 empty] | 0% | #REF!
C.1 | PARQUE RECREATIVO y DEPORTIVO |  |  |  |  | 0
C.1.1 | Tareas preliminares |  |  |  |  | 0 | %
C.1.1.1 | Demoliciones y retiros | m3 | 42 |  | 0
C.1.1.2 | Replanteo de obra | m2 | 4515 |  | 0 |  |  |  | Computar por m2
C.1.1.3 | Cerco de obra | ml | 40 |  | 0 |  |  |  | computar por ml.
C.1.2 | Movimiento de Suelos |  |  |  |  | 0 | %
C.1.2.1 | Excavación a maquina | m3 | 15 |  | 0
C.1.2.2 | Excavación Manual | m3 | 15.12 |  | 0
C.1.2.3 | Excavación con hoyadora mecánica | m3 | 13.39 |  | 0
C.1.2.4 | Desmonte de terreno natural | m2 | 4907 |  | 0
C.1.2.5 | Adecuación de niveles, terraplenamiento, relleno y compactación con aporte de tierra | m2 | 660 |  | 0
C.1.2.6 | Rectificación y saneamiento de cunetas | m3 | 5 |  | 0
C.1.2.7 | Relleno de suelo vegetal espesor 10 cm | m2 | 200 |  | 0
C.1.3 | Estructuras |  | 3 |  |  | 0 | %
C.1.3.1 | Base de hormigón para hincado de columnas | m3 | 17.5 |  | 0
C.1.3.2 | Provisión y colocación de caño de HºAº Ø 0,40 en cruces de cuneta. | ml | 49 |  | 0
C.1.3.3 | Provisión y colocación de columna metálica altura variable entre 5,50m y 7m - caño tubing Ø 88,9mm (incluye lijado, pintura antioxido 3 en 1, roseta de cadenas y tapa superior metálica)- 5,50 | u | 97 |  | 0 |  |  |  | ¿Es una unidad de 5,50 ml?
C.1.3.4 | Fabricación y montaje de mallas tejidas de polietileno reciclado | u | 77 |  | 0 |  |  |  | Se solicita APU / Proforma
C.1.4 | Solados |  |  |  |  | 0 | %
C.1.4.1 | Contrapiso de hormigón pobre 10cm | m2 | 318 |  | 0
C.1.4.2 | Piso de hormigón alisado - Llaneado | m2 | 3650 |  | 0
C.1.4.3 | Césped sintético en area de juegos mas carpeta de nivelación | m2 | 318 |  | 0
C.1.4.4 | Loseta cribada 60x40 | m2 | 166.8 |  | 0
C.1.4.5 | Bordillo de hormigón premoldeado 8x18x245cm | m | 190 |  | 0 |  |  |  | Se compara por m3
C.1.4.6 | Piso de Hormigón raspinado | m2 | 81 |  | 0
C.1.4.7 | Playón HºAº H21 terminación llaneado mecanico (incluye armadura y agregado de fibras) | m2 | 504.9 |  | 0 |  |  |  | Se consulta si no es conveniente realizar una platea de hormigón.
C.1.4.8 | Señalización podo táctil en solados | m2 | 320 |  | 0
C.1.4.9 | Monticulo hormigón fratasado | u | 12 |  | 0 |  |  |  | Se solicita APU
C.1.5 | Pintura |  |  |  |  | 0 | %
C.1.5.1 | Esmalte sintético sobre elementos metálicos | m2 | 50 |  | 0
C.1.5.2 | Látex exterior | m2 | 200 |  | 0
C.1.5.3 | Demarcación para pisos de playones polideportivos | ml | 223.4 |  | 0
C.1.5.4 | Pintura para pisos de playones polideportivos | m2 | 504.9 |  | 0
C.1.6 | Iluminación |  |  |  |  | 0 | %
C.1.6.1 | Provisión y colocación de columnas de Iluminación | u | 11 |  | 0 |  |  |  | SE ANEXA PROFORMA
C.1.6.2 | Tablero de comando | u | 1 |  | 0
C.1.6.3 | Tendido de cañeria y cableado subterráneo | ml | 530 |  | 0
C.1.7 | Mobiliario |  |  |  |  | 0 | %
C.1.7.1 | Provisión y colocación de equipamiento para playón deportivo. (incluye tableos + aros de basquets y columnas +red de voley) | u | 1 |  | 0 |  |  |  | No se comprende el item
C.1.7.2 | Provisión y colocación de arcos de fútbol | u | 2 |  | 0
C.1.7.3 | Banco premoldeado de HºAº (recto) | u | 29 |  | 0
C.1.7.4 | Banco premoldeado de HºAº (tipo hongo) | u | 35 |  | 0
C.1.7.5 | Provisión y colocación de Cestos de residuos | u | 8 |  | 0 |  |  |  | Se solicita APU O pROFORMA
C.1.7.6 | Provisión y colocación de Juego resorte Espiral | u | 1 |  | 0 |  |  |  | Se solicita APU O pROFORMA
C.1.7.7 | Provisión y colocación de Calesita trompo | u | 2 |  | 0
C.1.7.8 | Provisión y colocación de Hamaca pórtico cuádruple c/integrador para silla de ruedas | u | 2 |  | 0 |  |  |  | Se solicita APU O pROFORMA
C.1.7.9 | Provisión y colocación de Tobogán | u | 2 |  | 0
C.1.7.10 | Provisión y colocación de Subibaja Triple | u | 2 |  | 0
C.1.7.11 | Provisión y colocación de Hamaca duo | u | 2 |  | 0 |  |  |  | Se solicita APU O pROFORMA
C.1.7.12 | Provisión y colocación de Bicicletero de HºGº (2,00m x 0,60m) | u | 5 |  | 0 |  |  |  | se estima un bicicletero de 1,5m largo
C.1.7.13 | Bebedero de HºAº (incluye conexión, grifería y desagüe) | u | 3 |  | 0 |  |  |  | Se solicita APU y Proforma (no es posible comprender si contempla conexionado). Incluye la provisión y conexionado de agua de red s/ETP
C.1.7.14 | Provisión y colocación de Fortalecedor de piernas | u | 1 |  | 0
C.1.7.15 | Provisión y colocación de Abdominal doble mixto | u | 1 |  | 0
C.1.7.16 | Provisión y colocación de Maquina de pedal c/remo | u | 1 |  | 0
C.1.7.17 | Provisión y colocación de Caminador simple | u | 1 |  | 0
C.1.7.18 | Provisión y colocación de Bamboleo de cintura doble | u | 1 |  | 0
C.1.7.19 | Provisión y colocación de Barra Triangular | u | 1 |  | 0
C.2 | ESTACIÓN VARADERO |  |  |  |  | 0
C.2.1 | Tareas preliminares |  |  |  |  | 0 | %
C.2.1.1 | Replanteo de obra | m2 | 1000 |  | 0 |  |  |  | cambiar unidad a m2
C.2.1.2 | Cerco de obra | ml | 20 |  | 0 |  |  |  | cambiar unidad a m2
C.2.1.3 | Demoliciones varias | m3 | 20 |  | 0
C.2.2 | Movimiento de Suelos |  |  |  |  | 0 | %
C.2.2.1 | Relleno y compactación | m3 | 25 |  | 0
C.2.2.2 | Excavación para fundaciones | m3 | 22.45 |  | 0
C.2.3 | Estructuras |  |  |  |  | 0 | %
C.2.3.1 | Bases Hormigón Armado | m3 | 11.47 |  | 0
C.2.3.2 | Vigas de Fundación de H°A° | m3 | 5.68 |  | 0
C.2.3.3 | Columnas Perfil IPN 100x50x4,5mm | ml | 224.4 |  | 0
C.2.3.4 | Vigas Perfil IPN 100x50x4,5mm | ml | 368.21 |  | 0
C.2.3.5 | Correas C 100x50x20 x 2mm galvanizados en laterales y cubierta. | ml | 1082 |  | 0
C.2.4 | Contrapisos |  |  |  |  | 0 | %
C.2.4.1 | Contrapiso de RDC esp= 10 cm | m2 | 249.98 |  | 0
C.2.5 | Cerramientos |  |  |  |  | 0 | %
C.2.5.1 | Cerramiento. Tipo Panel BigSystem con núcleo de Poliuretano (PUR). Densidad 40 kg/m3. Chapa estándar prepintada blanco. | m2 | 247 |  | 0 |  |  |  | presentar proforma
C.2.5.2 | Cerramiento Chapa Polipropileno. Estructura tubos estructurales. | m2 | 73.91 |  | 0
C.2.6 | Tabiques y Mamposterias |  |  |  |  | 0 | %
C.2.6.1 | Tabique de Roca de yeso es. 10cm | m2 | 93.15 |  | 0
C.2.6.2 | Emplacado medio tabique de Roca de yeso | m2 | 3.35 |  | 0
C.2.6.3 | Muro de ladrillos huecos de 8x18x33 | m2 | 19.125 |  | 0
C.2.7 | Pisos |  |  |  |  | 0 | %
C.2.7.1 | Piso Mosaicos granítico 30x30cm. Pulido en obra | m2 | 249.98 |  | 0
C.2.8 | Revoques y revestimientos |  |  |  |  | 0 | %
C.2.8.1 | Revoque exterior completo | m2 | 40.13 |  | 0
C.2.8.2 | Revoque interior completo | m2 | 50 |  | 0
C.2.8.3 | Capa aisladora horizontal y vertical | m2 | 66.96 |  | 0
C.2.8.4 | Revestimiento Cerámico 30X30 | m2 | 33.34 |  | 0
C.2.9 | Cubiertas y zinguería |  |  |  |  | 0 | %
C.2.9.1 | Cubierta. Tipo Panel MegaSystem con núcleo de Poliuretano (PUR). Densidad40 kg/m3, esp. 6cm. Chapa estándar prepintada blanco. | m2 | 407.74 |  | 0 |  |  |  | presentar proforma
C.2.9.2 | Zinguería de chapa galvanizada n°22. Cumbreras, canaleras y cenefas. | ml | 212.82 |  | 0
C.2.9.3 | Cubierta. Chapa de polipropileno. Estructura tubos estructurales. | m2 | 82.28 |  | 0
C.2.10 | Carpinterías |  |  |  |  | 0 | %
C.2.10.1 | Hierro: puertas - H02 - H03 | m2 | 12.72 |  | 0
C.2.10.2 | Hierro: rejas fijas y de abrir - H05 - H06 | m2 | 39.67 |  | 0
C.2.10.3 | Hierro: reja fija y portón corredizo - H04 / H04’ | m2 | 52.84 |  | 0
C.2.10.4 | Hierro: Reja - H07 | m2 | 42.92 |  | 0
C.2.10.5 | Aluminio: puertas de abrir + paño fijo - A03 | m2 | 39.67 |  | 0
C.2.10.6 | Aluminio: puerta ventana + paño fijo superior- A04 | m2 | 23.8 |  | 0
C.2.11 | VIDRIOS |  |  |  |  | 0 | %
C.2.11.1 | Laminado de seguridad 3+3mm | m2 | 92.31 |  | 0
C.2.12 | PINTURAS |  |  |  |  | 0 | %
C.2.12.1 | Esmalte sintético en Estructura metálica | m2 | 218.52 |  | 0
C.2.12.2 | Látex en tabiques interiores | m2 | 223.57 |  | 0
C.2.13 | INSTALACIONES SANITARIAS Y AFINES |  |  |  |  | 0 | %
C.2.13.1 | Tanque de Reserva 1000 lts | u | 1 |  | 0
C.2.13.2 | Termotanque eléctrico | u | 1 |  | 0
C.2.13.3 | LLP AF - Llave de Paso Agua Fría | u | 4 |  | 0
C.2.13.4 | LLP AC - Llave de Paso Agua Caliente | u | 1 |  | 0
C.2.13.5 | CS - Canilla de Servicio | u | 2 |  | 0
C.2.13.6 | Grifería monocomando para pileta de cocina | u | 2 |  | 0
C.2.13.7 | Grifería bacha de baño | u | 4 |  | 0
C.2.13.8 | Cañería alimentación | m | 36.25 |  | 0
C.2.13.9 | Cañería de Agua Fria | m | 68.1 |  | 0
C.2.13.10 | Cañeria de Agua Caliente | m | 11.65 |  | 0
C.2.13.11 | Inodoro pedestal con mochila | u | 6 |  | 0
C.2.13.12 | Biodigestor 1300 lts. con cámara de extracción de lodos. | u | 1 |  | 0
C.2.13.13 | CI - Cámara de Inspección 60x60 | u | 2 |  | 0
C.2.13.14 | BAT - Boca de Acceso Tapada 15x15 | u | 2 |  | 0
C.2.13.15 | PPA - Pileta de Piso Abierta 15x15 | u | 1 |  | 0
C.2.13.16 | Cañería de PVC diám 110 | m | 18.12 |  | 0
C.2.13.17 | Cañería de PVC diám 63 | m | 46.95 |  | 0
C.2.13.18 | Cañeria de PVC diám 40 | m | 4.5 |  | 0
C.2.13.19 | CV PP - Caño de Ventilación diám 63 | m | 5.2 |  | 0
C.2.13.20 | Caño Percolante - perforaciones diam 10mm cada 10cm. | m | 10 |  | 0
C.2.13.21 | CLL F° F° - Cañería de bajada diám 110 | m | 28.44 |  | 0
C.2.13.22 | CPP - Caño de lluvia de PVC diám 110 | m | 169.54 |  | 0
C.2.13.23 | BDA - Boca de Desague Abierta 40x40 con rejilla | u | 3 |  | 0
C.2.14 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES |  |  |  |  | 0 | %
C.2.14.1 | M - Medidor | u | 1 |  | 0
C.2.14.2 | TG - Tablero General | u | 1 |  | 0
C.2.14.3 | TS - Tablero Secundario | u | 4 |  | 0
C.2.14.4 | Bocas de Iluminación | u | 71 |  | 0
C.2.14.5 | Tomacorriente 220V x 10A completos | u | 37 |  | 0
C.2.14.6 | Cartel Luminoso de "SALIDA" | u | 3 |  | 0
C.2.14.7 | Cañería subterranea | m | 38.72 |  | 0
C.2.14.8 | Cañería (aérea y de embutir) | m | 454.98 |  | 0 |  |  |  | no se comprende el item. Los caños a instalar embutidos serán de PVC reforzado manguera no corrugado tipo Sika.
C.2.14.9 | C - Artefacto rectangular de aplique para pared estanco, cuerpo en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano. Reflector de chapa galvanizada y prepintada poliester blanca. Difusor en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV tipo LUMENAC MAREA LED. Temperatura del color 3000K | u | 19 |  | 0
C.2.14.10 | F - Proyector INTERIOR Led Reflector Led 50w Luz Día/fría Ledvance *e631* Modelo Floodlight / Voltaje 120-240 V / Flujo Luminoso 5 000 lm / Vida útil 30 000 h / •Grado de Protección IP65 | u | 28 |  | 0
C.2.14.11 | G - Proyector EXTERIOR LED 100W 8500lm Blanco Frio 6500K 220V de uso Exterior, cuerpo de aluminio inyectado y soporte de acero. Tratamiento de la superficie pintura en polvo poliester, color blanco. | u | 24 |  | 0
C.2.14.12 | VP - Ventilador de Pared - Color: Blanco. Sistema Orbital con control remoto y timer. 3 aspas metálicas, color blanco. Diámetro: 50 cm. Regulador de 3 velocidades | u | 9 |  | 0
C.2.14.13 | Central de Alarma | u | 1 |  | 0
C.2.14.14 | Unidad Expansora | u | 1 |  | 0
C.2.14.15 | Teclado de Alarma Formato Horizontal | u | 3 |  | 0
C.2.14.16 | Sirena Exterior | u | 1 |  | 0
C.2.14.17 | Sirena Interior | u | 1 |  | 0
C.2.14.18 | Sensor Magnético | u | 4 |  | 0
C.2.14.19 | Sensor de Movimiento | u | 6 |  | 0
C.2.14.20 | Sensor de Movimiento doble tecnología | u | 5 |  | 0
C.2.15 | INSTALACIONES DE GAS Y AFINES |  |  |  |  | 0 | %
C.2.15.1 | Cocina industrial 15.000 kcal (incluye extractor y campana) | u | 1 |  | 0 |  |  |  | ¿No se contempla EXTRACTOR?
C.2.15.2 | Horno pizzero | u | 1 |  | 0
C.2.15.3 | Quemador 8000 kcal | u | 1 |  | 0
C.2.15.4 | Cilindro para gas envasado 45kg | u | 2 |  | 0
C.2.15.5 | LLP - Llave de paso | u | 3 |  | 0
C.2.15.6 | Cañería de gas | m | 7.5 |  | 0
C.2.15.7 | Gabinete GAS envasado 1,20m x 0.75m x 1,60m | u | 1 |  | 0
C.2.16 | INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y AFINES |  |  |  |  | 0 | %
C.2.16.1 | MATAFUEGO triclase a-b-c 5kg en Gabinete acero inoxidable embutido en mamposteria. | u | 4 |  | 0
C.2.16.2 | Señalización de emergencia (5 unidades) | gl | 1 |  | 0 |  |  |  | indicar cantidad. Precio subsec x U
C.2.16.3 | Luz de emergencia | u | 3 |  | 0
C.2.17 | VARIOS |  |  |  |  | 0 | %
C.2.17.1 | Tabique divisorio baños | u | 6 |  | 0 |  |  |  | indicar valor por U
C.2.17.2 | Equipamiento de acero inoxidable en cocina y baño | ml | 15 |  | 0
C.2.17.3 | Malla metálica en galería según pliego | m2 | 69.16 |  | 0
[7 empty] | 100% | 170472731.63